План мероприятий 2013 г.

Дома по ул. Краснодарская 8  УК «Фрегат».

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления, ГВС |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | Дом | 1 |  |
| 2 | Опрессовка системы отопления | Дом | 1 |  |
| 3 | Дератация подвала (1 раз в квартал) | дом | 1 |  |
| 4 | Промывка теплообменников для подготовки горячей воды | шт | 2 |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Строительные работы и благоустройство |  |  |  |  |
| 6 | Установка ограждения из металла газонов и тротуаров | П м | 50 |  |
| 7 | Установка клумб | шт | 6 |  |
| 8 | Покраска межтамбурных дверей | шт | 6 |  |
| 9 | Обрезинивание пандусов для съезда колясок | шт | 1 |  |
| 10 | Установка мусорок | шт. | 4 |  |
| 12 | Посадка цветов в клумбы | шт. | 4 |  |
| 13 | Мойка подъездных окон | шт. | 3 подъезда |  |
| 14 | Мойка светопрозрачных конструкций | М2 | 1200 |  |