Перечень и периодичность работ по текущему ремонту многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий: |  |
|  | Фундаменты: Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. Стены и фасады: Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. Перекрытия: Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. Крыши: Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. Оконные и дверные заполнения: Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. Межквартирные перегородки: Усиление, смена, заделка отдельных участков. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. Восстановление или замена отдельных участков и элементов. Полы: Замена, восстановление отдельных участков. Печи и очаги: Работы по устранению неисправностей. Внутренняя отделка: Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах. | Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости |
| 2. | Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования жилых зданий |  |
|  | Центральное отопление: Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях. Электроснабжение и электротехнические устройства: Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. Вентиляция: Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы, вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы. | Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости Регулярно по необходимости |
| 4. | Текущий ремонт придомовой территории: |  |
|  | Внешнее благоустройство: Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников | Регулярно по необходимости |
| 5. | Текущий ремонт мусоропроводов: |  |
|  | Мусоропроводы: Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. | Регулярно по необходимости |
| 6. | Прочее оборудование |  |
|  | Специальные общедомовые технические устройства: | Регулярно по необходимости |
|  | Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами. |  |

* При наличии