## Лист 1
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и работ (услуг) по управлению ООО УК "Фрегат" общим имуществом многоквартирных домов
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ
1. | Содержание общего имущества многоквартирного дома
1.1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий
| Осмотр кровли и чердаков с проверкой состояния слуховых окон | 2 раза в год
| Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | 2 раза в год
| Очистка козырьов над подъездами от мусора | 1 раз в квартал
| Очистка кровли пристроенных нежилых помещений от мусора | 1 раз в 2 месяца (с IV по X месяц)
| Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости
| Очистка чердаков от мусора, проведение мероприятий по теплоизоляции чердачных технологических отверстий | 1 раз в год
| Контроль за состоянием ливневой канализации: восстановление целостности труб, изоляция и утепление труб, прочистка лотков и устранение засоров ливневой канализации | по мере необходимости
| Укрепление и утепление водосточных труб, колен, укрепление оголовков вентиляционных шахт и металлических парапетов. | 1 раз в год
| Ремонт утепляющего покрытия чердачных перекрытий, вентиляционных шахт, дымовентиляционных каналов | 1 раз в год
| Техническое обслуживание оконных и дверных заполнений: проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, снятие и установка пружин на дверях, установка резинок-уплотнителей и шпингалетов на дверях, утепление дверей и оконных проемов, установка ручек на дверях и окнах. | При подготовке к сезонной эксплуатации
| Мелкий ремонт входных дверей в подъезды | по мере необходимости
| Мелкий ремонт тамбурных дверей | по мере необходимости
| Мелкий ремонт дверей подвалов и мусорокамер | по мере необходимости
| Ремонт наличников окон и дверей | по мере необходимости
| Ремонт стопоров, шпингалетов, засовов тамбурных дверей | по мере необходимости
| Ремонт и замена замков на дверях чердаков, подвалов, мусорокамер и др. помещений общедолевой собственности | по мере необходимости
| Утепление контура многоквартирного дома (утепление слуховых окон, утепление всех дверей, в том числе в подъезды, подвалы, приямки, мусорокамеры, чердачные помещения) | 1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
| Устранение неисправностей конструкций вентиляционных шахт, зонтов над шахтами и дефлекторов. | 1 раз в год
| Осмотр подвалов с проверкой продухов и приямков | 2 раза в год
| Очистка подвалов от мусора и грязи | 2 раза в год
| Очистка и мелкий ремонт приямков здания | 1 раз в год
| Мелкий ремонт лестниц и перил в подъездах | регулярно по необходимости
| Мелкий ремонт полов в местах общего пользования | 1 раз в год
| Мелкий ремонт почтовых ящиков | 1 раз в год
| Ремонт досок информации, установленных в подъездах и при входе в подъезд | 1 раз в год
| Ремонт и замена защитных электропластин в подъезде | 1 раз в год
| Защистка стен здания от незаконно размещаемой рекламы и объявлений | по мере необходимости
| Проведение плановых осмотров общего имущества | 2 раза в год
| Проведение внеплановых осмотров общего имущества | по мере необходимости
1.2. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и систем
1.2.1. Система холодного водоснабжения
| Планово-предупредительные ремонты (ППР) в жилых помещениях (по заявкам собственников): устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, прочистка фильтров, регулировка смывных бачков, проверка заземления ванны). | 1 раз в год по заявкам собственников
| Осмотр системы холодного водоснабжения здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Осмотр и ревизия оборудования повысительных насосных станций (ПНС) | по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц
| Своевременная регулировка систем автоматического управления повысительных насосных станций (ПНС) | по мере необходимости
| Мелкий ремонт повысительных насосов | по мере необходимости
| Очистка фильтров на вводе в дом и в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) | по мере необходимости, но не реже 1 раз в квартал
| Снятие показаний общедомовых приборов учета холодной воды с передачей данных в ресурсоснабжающую организацию | 12 раз в год
| Ввод в эксплуатацию (опломбировка) узлов учета холодной воды (первичная и после поверки) | 1 раз в 6 лет
| Устранение незначительных неисправностей (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре, инжененрном оборудовании; разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, трехходовых кранов, вентилей, задвижек. | регулярно по необходимости
| Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения | 1 раз в год
| Плановая ревизия вентилей холодного водоснабжения | 1 раз в год
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах холодного водоснабжения | по мере необходимости
| Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Отогрев трубопровода холодного водоснабжения | по мере необходимости
| Ремонт аварийных вентилей холодного водоснабжения, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения | по мере необходимости
| Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости
1.2.2. Система горячего водоснабжения
| Планово-предупредительные ремонты (ППР) в жилых помещениях (по заявкам собственников): устранение незначительных неисправностей в системах горячего водоснабжения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, прочистка фильтров). | 1 раз в год по заявкам собственников
| Осмотр системы горячего водоснабжения здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Осмотр и ревизия оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц
| Своевременная регулировка систем автоматического управления индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости
| Мелкий ремонт циркуляционных насосов | по мере необходимости
| Очистка фильтров на вводе в дом и в индивидуальных тепловых пунктах ИТП | по мере необходимости, но не реже 1 раз в квартал
| Устранение незначительных неисправностей (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре, инжененрном оборудовании; разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, трехходовых кранов, вентилей, задвижек. | регулярно по необходимости
| Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения | по мере необходимости
| Плановая ревизия задвижек горячего водоснабжения | 1 раз в год
| Плановая ревизия вентилей горячего водоснабжения | 1 раз в год
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах горячего водоснабжения | по мере необходимости
| Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Ремонт аварийных вентилей горячего водоснабжения, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения | по мере необходимости
| Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости
| Снятие и установка воздушных кранов и дренажей горячего водоснабжения | по мере необходимости
1.2.3. Система водоотведения
| Планово-предупредительные ремонты (ППР) в жилых помещениях (по заявкам собственников): устранение местных засоров, прочистка канализационной гребенки). | 1 раз в год по заявкам собственников
| Осмотр системы водоотведения здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Отогрев системы водоотведения | по мере необходимости
| Прочистка канализационных сетей, выпусков канализации, устранение местных засоров канализации. | по мере необходимости
| Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости
| Прочистка выпусков канализации из многоквартирного дома, канализационных колодцев и сетей до выхода в общую систему канализования | по мере необходимости
1.2.4. Система центрального отопления
| Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Осмотр и ревизия оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии со снятием параметров | по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц
| Своевременная регулировка систем автоматического управления индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости
| Мелкий ремонт циркуляционных насосов | по мере необходимости
| Очистка фильтров на вводе в дом и в индивидуальных тепловых пунктах ИТП | по мере необходимости, но не реже 1 раз в квартал
| Снятие показаний общедомовых приборов учета теплоэнергии с передачей данных в ресурсоснабжающую организацию | 12 раз в год
| Устранение незначительных неисправностей (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре, инжененрном оборудовании; разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, трехходовых кранов, вентилей, задвижек. | регулярно по необходимости
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости
| Плановая ревизия задвижек системы отопления | 1 раз в год
| Плановая ревизия вентилей системы отопления | 1 раз в год
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах системы отопления | по мере необходимости
| Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Ремонт аварийных вентилей, устранение мелких неисправностей системы отопления | по мере необходимости
| Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | по мере необходимости
1.2.5. Электрические устройства мест общего пользования
| Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших ламп внутреннего освещения, над входамив подъезд, мелкий ремонт и замена розеток выключателей) | по мере необходимости
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год
| Замена предохранителей | по мере необходимости
| Замена стенного или потолочного патрона | по мере необходимости
| Снятие показаний счетчика с передачей данных в ресурсоснабжающую организацию | 12 раз в год
| Осмотр и ревизия системы наружного освещения | ежеквартально
| Замена сгоревших ламп наружного освещения. | 1 раз в год
| Планово-предупредительные ремонты (ППР) поэтажных щитков и электрощитовых | 1 раз в год
| Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета (опломбировка, поверка) | по мере необходимости
| Контроль и регистрация показаний, передача сведений в ресурсоснабжающие организации | ежемесячно
1.2.6. Система вентиляции
| Осмотр, проверка наличия тяги и прочистка вентиляционной системы | по мере необходимости
| Мелкий ремонт конструкций вентиляциолнных шахт, зонтов над шахтами и дефлекторов, в том числе их покраска. | по мере необходимости
1.2.7. Мероприятия, проводимые при подготовке к отопительному периоду
| Планово-предупредительные ремонты (ППР) индивидуальных тепловых пунктов: устранение незначительных неисправностей (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции трубопроводов, устренени течи в трубопроводах, разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, трехходовых кранов, вентилей, задвижек, окраска трубопроводов, ремонт насосов, систем автоматического регулирования) | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Осмотр и ревизия трубопроводов, запорной арматуры и фильтров систем отопления, ХВС, ГВС | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Осмотр и ревизия задвижек систем тепло и водоснабжения. | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Ревизия герметичных перегородок на вводах тепловых сетей. | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Регулировка и наладка системы теплоснабжения | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Промывка и гидравлические испытания (опресовка) системы центрального отопления, в том числе тепловых пунктов | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Промывка теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Оформление паспорта готовности систем теплоснабжения к отопительному периоду в установленном порядке | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Консервация и расконсервирование поливочных систем | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Поверка контрольно-измерительных приборов, установленных на сетях отопления и водоснабжения | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Окраска трубопроводов распределительной гребенки | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Ремонт теплоизоляции трубопроводов | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Осмотр и ревизия систем водоотведения | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Проведение плановых осмотров общего имущества. | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Проведение внеплановых осмотров общего имущества. | 1 раз в год, при подготовке к отопительному периоду
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопленияи и горячего водоснабжения | в начале отопительного периода при запуске отопления
1.3. | Техническое обслуживание мусоропроводов
| Осмотр стволов мусоропровода, очистка ствола (устранение засоров) | по мере необходимости
| Удаление мусора из мусороприемных камер, подготовка контейнеров к вывозу (выкатывание контейнеров и установка обратно) | ежедневно, в соответствии с графиком вывоза мусора
| Уборка мусороприемных камер | ежедневно
| Влажная уборка мусороприемных камер с дезинфекцией | ежемесячно, в теплый период года
| Зачистка и дезинфекция накопительных контейнеров | 1 раз в 2 месяца
| Зачистка и дезинфекцией шиберного устройства | 1 раз в 2 месяца
| Уборка мусора с площадки около загрузочного клапана мусоропровода | по мере необходимости
| Зачистка внутренней части приемных клапанов | ежемесячно
| Влажная уборка с приемами дезинфекции наружной части приемных клапанов ствола мусоропровода | 2 раза в неделю
| Мелкий ремонт мусорных контейнеров и тележек, мусороприемных клапанов, шиберов, оголовков стволов | по мере необходимости
1.4. Техническое обслуживание системы автоматической противопожарной системы (АППС) в домах свыше 10-ти этажей
| Осмотр автоматической противопожарной системы | ежемесячно
| Устранение незначительных неисправностей системы | по мере необходимости
| Устранение неплотностей вентиляционных каналов и шахт, устранение засоров в каналах АППС | по мере необходимости
| Устранение неисправностей, контроль и настройка системы автоматики АППС | по мере необходимости
| Замена сломанных вытяжных решеток и их крепления в местах общего пользования | по мере необходимости
1.5. Техническое обслуживание и ремонт лифтов
| Техническое обслуживание лифтов и диспетчерской связи | ежедневно
| Ежегодное периодическое освидетельствование лифтов | 1 раз в год
| Лифтерно-операторское обслуживание лифтов | ежедневно
| Выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности и эксплуатации лифтов и лифтового оборудования), в том числе обеспечение огнетушителями, правилами пользования, информационными табличками, средствами индивидуальной защиты от поражений электрическим током. | постоянно
| Проведение осмотров лифтов и лифтового оборудования, машинных отделений и лифтерных для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов | 1 раз в месяц
| Уборка машинных помещений | 1 раз в месяц
| Уборка приямков лифтовых шахт | 1 раз в месяц
| Ремонт лифтового оборудования | по мере необходимости
| Модернизация лифтов | по мере необходимости
1.6. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция
| Дератизация подвальных помещений | постоянно (согласно договора)
| Дезинсекция подвалов, чердаков и др. помещений общегопользования | по мере необходимости
| Дезинфекция подвальных помещений после затопления сточными водами | по мере необходимости
1.7. Вывоз мусора
| Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) | согласно графика вывоза
| Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) | согласно графика вывоза
| Подготовка к погрузке и погрузка крупногабаритного мусора | согласно графика вывоза
1.8. Аварийно-ремонтное обслуживание
| Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | ежедневно с 17-00 до 8-00, в субботу и воскресенье круглосуточно
| Устранение течи присоединения сантехприборов | ежедневно с 17-00 до 8-00, в субботу и воскресенье круглосуточно
| Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов | ежедневно с 17-00 до 8-00, в субботу и воскресенье круглосуточно
| Устранение неисправностей в системах в течение смены отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания | ежедневно с 17-00 до 8-00, в субботу и воскресенье круглосуточно
| Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | ежедневно с 17-00 до 8-00, в субботу и воскресенье круглосуточно
| Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) в многоквартином доме и (или) жилом помещении | не более 2 часов
1.9. Содержание лестничных клеток: техническое обслуживание (плановые и внеплановые осмотры), уборка (согласно графика)
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей, влажная уборка пола на первом этаже | ежедневно
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в т.ч. удаление пыли с перил, подоконников, почтовых ящиков | 2 раза в неделю
| Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропроводов с приемами дезинфекции | 1 раз в два дня
| Подметание тамбуров | ежедневно в зимний период
| Влажная уборка с приемами дезинфекции всех этажей подъезда, в том числе стен, полов, дверей, плинтусов, конвектаров, почтовых ящиков, электрощитков, удаление паутины. | 2 раза в месяц
| Влажная уборка кабины лифта с приемами дезинфекции (мытье полов, поручней, зеркал). | ежедневно
| Влажная уборка кабины лифта с приемами дезинфекции, в том числе мытье стен, дверей | 2 раза в месяц
| Влажная уборка тамбуров, дезинфекция ручек входных дверей | ежедневно в весенне-летний период
| Влажная уборка подоконников | 1 раз в неделю
| Мытье плафонов, протирка ламп | 2 раза в год
| Мытье окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год (II,III кв.)
| Проведение плановых осмотров общего имущества | 2 раза в год
| Проведение внеплановых осмотров общего имущества | 2 раза в год
| Осмотры, контроль за санитарным состоянием подъездов | ежедневно
1.10.Санитарное содержание придомовой территории
В холодный период года (с 20 октября по 15 апреля):
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 1 раз в день
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 1 раз в день
| Посыпка территории противогололедными материалами | при скользкости
| Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в день, во время гололеда
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в день
| Очистка от снегаприямков и входов в подвал | 1 раз в неделю
| Очистка урн от мусора | 1 раз в день
| Очистка отмостки многоквартирного дома | 1 раз в 3 дня
| Уборка территорий возле мусорокамер | ежедневно
| Уборка крылец и колясочных спусков (подметание) | ежедневно
| Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток
| Мелкий ремонт малых архитектурных форм, скамеек, ограждений | по мере необходимости
В теплый период года (с 15 апреля по 20 октября):
| Частичное подметание территории | 1 раз в день
| Сплошное подметание территории | 1 раз в неделю
| Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в 2 дня
| Уборка газонов | 1 раз в неделю
| Полив газонов в засушливый период | 1 раз в двое суток
| Полив цветников | 1 раз в 2 дня
| Полив деревьев, кустарников | 1 раз в неделю
| Промывка и дезинфекция урн | 2 раза в месяц
| Протирка указателей | 2 раза в год
| Окраска урн, контейнеров | 1 раз в год
| Весенний ремонт газонов с подсевом травы и оформлением приствольных кругов | по необходимости
| Внесение минеральных и органических удобрений в цветники и клумбы | по необходимости
| Подкормка технических пород деревьев и кустарников | по необходимости
| Подметание отмостки многоквартирного дома | 1 раз в 3 дня
| Покос травы на газонах | по мере необходимости (при высоте травы свыше 15 см.)
| Консервация поливочной системы | 1 раз в год
| Расконсервация и ремонт поливочной системы | 1 раз в год
| Очистка урн от мусора | ежедневно
| Побелка нижней части стволов деревьев | 1 раз в весенне-летний период
| Уборка территорий возле мусорокамер | ежедневно
| Убока крылец и колясочных спусков | ежедневно
| Омоложение деревьев и кустарников, формирование крон | по мере необходимости
| Устройство цветочных клумб, посадка цветов | ежегодно
| Замена погибших саженцев деревьев, кустарников | по мере необходимости
| Мелкий ремонт урн | 1 раз в год
| Мелкий ремонт малых архитектурных форм, скамеек в том числе покраска | по необходимости
| Завоз песка для песочниц | ежегодно
| Завоз грунта для газонов | по необходимости
2. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно планов для каждого дома
3. | Работы и услуги по управлению общим имуществом многоквартирного дома
| Заключение договоров на поставку собственникам многоквартирного жилого дома коммунальных ресурсов: холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, электроэнергии и обеспечение своевременной оплаты, в рамках поступивших от собственников помещений средств, поданного в дом коммунального ресурса. | постоянно
| Заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ и оказанных услуг.Обеспечение своевременной оплаты за выполненные работы и предоставленные услуги. | постоянно
| Заключение договоров на оказание дополнительных услуг собственникам помещений иными организациями (охрана, домофон, антенна, страхование и др.), осуществление контроля качества выполненных работ и предоставленных услуг. Обеспечение своевременной оплаты за выполненные работы и предоставленные услуги. | постоянно
| Осуществление контроля качества коммунальных ресурсов | постоянно
| Представление устных и письменных разъяснений гражданам (собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома | постоянно
| Осуществление взаимосвязи с органами местного самоуправления, пенсионным фондом, управления социальной защиты населения, инспектирующими организациями, обеспечение статистической отчетности. | постоянно
| Начисление и сбор платы за жилое помещение и коммунальные ресурсы, распечатка и ежемесячная доставка пользователям помещениями в почтовые ящики квитанций, взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, проведение текущей сверки расчетов, прием жителей по вопросам ополаты жилищно-коммунальных услуг | постоянно
| Информирование собственников жилых помещений об изменении цен и тарифов на содержание и ремонт общего имущества, коммунальные ресурсы в порядке, установленном договором управления | постоянно
| Проведение осмотров помещений и составление актов осмотров по заявлениям граждан | постоянно
| Работа с жалобами собственников: расследование, принятие мер в рамках полномочий, подготовка ответов. Участие в работе комиссий надзорных органов и служб при расследовании жалоб. | постоянно
| Прием и обработка заявок собственников в течение рабочего дня | постоянно
| Участие в проведении мероприятий по контролю надзорных органов. | постоянно
| Подготовка и повышение квалификации персонала, расходы по подбору кадров | постоянно
| Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в соответствии с порядком, установленным договором управления многоквартирным домом | постоянно
| Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовка и передача в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства | постоянно
| Прием и выдача собственникам жилых помещений: документов для обмена паспорта по достижению возраста, документов для регистрации по месту жительства и (или) пребывания, заявления формы № 6 и др. документов регистрационного учета | постоянно
| Выдача справок собственникам жилых помещений: справка о составе семьи для получения субсидий и льгот, выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета, справка о проживании на день смерти и др. | постоянно
| Выдача документов: схем внутридомовых сетей водоснабжения, канализования, электроснабжения; выкопировок схемы квартиры из техпаспорта многоквартирного жилого дома | постоянно
| Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому, в том числе внесение изменений в технический паспорт | постоянно
| Контроль за проведением реконструкции и кап. ремонтов жилых и нежилых помещений, рассмотрение проектов реконструкции, участие в комиссии по приемке в эксплуатацию, реконструкции жилых и нежилых помещений | постоянно
| Своевременное информирование собственников о технических отключениях на сетях ресурсоснабжающих организаций, влекущих за собой нарушение в подаче коммунальных услуг | постоянно
| Контроль за использованием общедолевого имущества при оказании услуг интернет-связи и кабельного ТV | постоянно
| Снятие контрольных показаний индивидуальных приборов учета ГВС, ХВС, электроэнергии | постоянно
| Подготовка и организация праздничных представлений для жителей, в т.ч. приобретение подарков. | постоянно
| Первичная опломбировка индивидуальных приборов учета ГВС, ХВС. | постоянно
| Консультации собственникам по вопросам применения жилищного законодательства в отношении общего имущества. | постоянно
| Представление прав и законных интересов собственников помещений при рассмотрении дел в отношении общего долевого имущества собственников в надзорных органах | постоянно
| Обслуживание ККМ, услуги банка, РКЦ, расходы по сбору денежных средств, уплата налогов, проводная и беспроводная телефонная связи. Приобретение оргтехники и программного обеспечения. Канцелярские и почтовые расходы, юридические услуги, приобретение мебели. Обслуживание оргтехники. | постоянно
| Информационное сопровождение деятельности предприятия, в том числе обслуживание програмного обеспечения | постоянно
| Информационное обеспечение собственников по вопросам, касающимся управления многоквартирным домом | постоянно
| Принятие мер, направленных на сохранность общего имущества собственников | постоянно